## PL
DANH MỤC XIN BÁO GIÁ (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 549/BVĐK-DUOC ngày 26/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)
STT | STT theo máy | Mã hàng hoá | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
I. Hoá chất cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động đáp ứng tối thiểu các xét nghiệm đang thực hiện gồm T3, T4, TSH, Troponin T siêu nhạy, CA 125, CA 15.3, CEA, HbeAg, AFP, FT4, insulin, Ca 72.4, ca 19.9, Anti TG, Anti-CCP, beta HCG, Anti Hbe, Total PSA, Cortisol, Định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg), Pro BNP, Procalcitonin, định lượng kháng nguyên bề mặt viên gan B, Anti TPO, Anti TSHR, C peptide, ACTH, SCC, Cyfra 21.1, PTH, Calcitonin, định tính kháng nguyên HIV, TG, Anti CCP, Anti HBc, Anti HBc Ig M, định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (Anti-HBs), vitamin B12, folate, free PSA. Các xét nghiệm phải chạy trên cùng 01 máy/hệ thống. 01 máy đạt công suất ≥ 300 xét nghiệm/ giờ hoặc 02 máy đạt công suất ≥ 170 xét nghiệm/ giờ.
1 | 1 | A1 | Hoá chất định lượng T3 | Hoá chất dùng để định lượng T3 trong huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 14400
2 | 2 | A2 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | Hoá chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng T3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 20
3 | 3 | A3 | Hoá chất định lượng T4 | Hoá chất định lượng Thyroxine trong huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 10600
4 | 4 | A4 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 | Hoá chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng T4 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 20
5 | 5 | A5 | Hoá chất định lượng TSH | Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 39600
6 | 6 | A6 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng TSH. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 26
7 | 7 | A7 | Hoá chất định lượng Troponin T siêu nhạy | Hóa chất được dùng để định lượng troponin T tim siêu nhạy trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 37200
8 | 8 | A8 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T siêu nhạy | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T siêu nhạy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
9 | 9 | A9 | Hoá chất định lượng CA 125 | Hoá chất định lượng CA 125 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 1500
10 | 10 | A10 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Hoá chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
11 | 11 | A11 | Hoá chất định lượng CA 15-3 | Hoá chất được dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 4200
12 | 12 | A12 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hoá chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 16
13 | 13 | A13 | Hoá chất định lượng CEA | Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 7200
14 | 14 | A14 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư phổi CEA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
15 | 15 | A15 | Hoá chất định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) | Hoá chất định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 3400
16 | 16 | A16 | Hoá chất định lượng AFP | Hóa chất dùng để định lượng AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 8800
17 | 17 | A17 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 10
18 | 18 | A18 | Hoá chất định lượng FT4 | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 39000
19 | 19 | A19 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT4. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 20
20 | 20 | A20 | Hoá chất định lượng insulin | Hoá chất dùng để định lượng insulin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 900
21 | 21 | A21 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 16
22 | 22 | A22 | Hoá chất định lượng CA 72-4 | Hoá chất dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 'Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 2800
23 | 23 | A23 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
24 | 24 | A24 | Hoá chất định lượng CA 19-9 | Hoá chất dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 2100
25 | 25 | A25 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
26 | 26 | A26 | Hoá chất định lượng Anti-Tg | Hoá chất dùng để định lượng Anti-Tg trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 500
27 | 27 | A27 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-Tg | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-Tg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Dùng phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch tự động | ml | 16
28 | 28 | A28 | Hoá chất xét nghiệm định lượng beta HCG | Hoá chất dùng để xét nghiệm định lượng beta HCG trong huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 500
29 | 29 | A29 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
30 | 30 | A30 | Hoá chất pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dùng để pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 1344
31 | 31 | A31 | Hoá chất định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (Anti-HBE) | Hóa chất dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 600
32 | 32 | A32 | Hoá chất định lượng PSA toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng PSA trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 3000
33 | 33 | A33 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng total PSA | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 12
34 | 34 | A34 | Hoá chất định lượng cortisol | Hóa chất dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 12000
35 | 35 | A35 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
36 | 36 | A36 | Hoá chất định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 35000
37 | 37 | A37 | Hoá chất định lượng proBNP | Hóa chất dùng để định lượng ProBNP trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 13800
38 | 38 | A38 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
39 | 39 | A39 | Hoá chất định lượng Procalcitonin | Hóa chất dùng để định lượng Procalcitonin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 3100
40 | 40 | A40 | Hoá chất định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | Hoá chất định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 'Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 400
41 | 41 | A41 | Hoá chất định lượng Anti-TPO | Hoá chất dùng để định lượng Anti-TPO trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 800
42 | 42 | A42 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TPO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
43 | 43 | A43 | Hoá chất định lượng Anti-TSHR | Hóa chất dùng để định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 1200
44 | 44 | A44 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Anti - TSHR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 24
45 | 45 | A45 | Hoá chất định lượng C-peptide | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng C-PEPTIDE trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 2400
46 | 46 | A46 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-peptide | Hóa chất dùng để chuẩn xét định lượng C-PEPTIDE Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 12
47 | 47 | A47 | Hoá chất định lượng ACTH | Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 5100
48 | 48 | A48 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 16
49 | 49 | A49 | Hoá chất định lượng SCC | Hoá chất dùng để định lượng SCC trong huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 300
50 | 50 | A50 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
51 | 51 | A51 | Hoá chất định lượng Cyfra 21-1 | Hoá chất dùng để định lượng Cyfra 21-1 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 'Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 1000
52 | 52 | A52 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
53 | 53 | A53 | Hoá chất định lượng PTH | Hóa chất định lượng PTH. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 300
54 | 54 | A54 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 12
55 | 55 | A55 | Hoá chất định lượng Calcitonin | Hóa chất định lượng Calcitonin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 300
56 | 56 | A56 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Calcitonin | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Calcitonin Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 12
57 | 57 | A57 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Calcitonin, PTH | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Calcitonin, PTH Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 48
58 | 58 | A58 | Hoá chất định tính kháng nguyên HIV | Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên trong HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 28400
59 | 59 | A59 | Hoá chất định lượng TG | Hoá chất dùng để định lượng TG trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 'Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 2200
60 | 60 | A60 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 10
61 | 61 | A61 | Hoá chất định lượng Anti-CCP | Hoá chất dùng để định lượng Anti-CCP trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 600
62 | 62 | A62 | Hoá chất định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B (Anti-HBc) | Hoá chất định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B (Anti-HBc) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 200
63 | 63 | A63 | Hoá chất định tính Anti HBc- IgM. | Hoá chất dùng để định tính Anti HBc- IgM trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 200
64 | 64 | A64 | Hoá chất định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (Anti-HBs) | Hoá chất định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (Anti-HBs) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 'Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 200
65 | 65 | A65 | Hoá chất định lượng vitamin B12 | Hóa chất dùng để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 200
66 | 66 | A66 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 8
67 | 67 | A67 | Hoá chất định lượng folate | Hóa chất dùng để định lượng folate trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 200
68 | 68 | A68 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 8
69 | 69 | A69 | Hóa chất định lượng Free PSA | Hóa chất được dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 500
70 | 70 | A70 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Free PSA | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Free PSA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 8
71 | 71 | A71 | Cóng xét nghiệm miễn dịch | Cóng sử dụng cho xét nghiệm máy miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | cái | 290000
72 | 72 | A72 | Đầu côn xét nghiệm miễn dịch | Đầu côn sử dụng cho xét nghiệm máy miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | cái | 480000
73 | 73 | A73 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa cho máy miễn dịch | Dung dịch dùng để rửa cho máy xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 1171920
74 | 74 | A74 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBsAg | Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 41.6
75 | 75 | A75 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV | Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HIV. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 36
76 | 76 | A76 | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch | Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 96
77 | 77 | A77 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm ung thư | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch ung thư Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 84
78 | 78 | A78 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng troponin T siêu nhạy | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Troponin T siêu nhạy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 40
79 | 79 | A79 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đinh lượng Pro BNP | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Pro BNP Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 32
80 | 80 | A80 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Anti TG, Anti TPO, Anti TSHR | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti TG, Anti TPO, Anti TSHR Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 32
81 | 81 | A81 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đinh lượng ACTH, C - peptide | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm ACTH, C - peptide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 48
82 | 82 | A82 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đinh lượng Anti CCP | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti CCP Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 16
83 | 83 | A83 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbeAg | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbeAg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 83.2
84 | 84 | A84 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti Hbe | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-Hbe Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 62.4
85 | 85 | A85 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | Hóa chất kiểm tra chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 58.5
86 | 86 | A86 | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm định lượng SCC | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng SCC Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 48
87 | 87 | A87 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Folate, Vitamin B12 | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Folate, vitamin B12 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 48
88 | 88 | A88 | Hoá chất kiêm tra chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (Anti-HBs) | Hoá chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (Anti-HBs). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 62.4
II. Hoá chất dùng cho Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động đáp ứng tối thiểu các xét nghiệm đang thực hiện gồm Uric, Albumin, Alpha-Amylase, Calcium, CK-MB, Ck, creatinin, CRP, GGT, glucose, AST, ALT, LDH, HDL, LDL, lipase, protein toàn phần, triglycerid, ure, bilirubin toàn phần, bilirubin trực tiếp, cholesterol, lactate, phospho, sắt, ALP (Alkalin Phosphatase), protein trong dịch não tuỷ và nước tiểu, RF, Ferritin, NH3, Transferrin, Ethanol. Các xét nghiệm phải chạy trên cùng 01 máy/hệ thống. Máy đạt công suất ≥ 800 xét nghiệm/ giờ.
89 | 1 | B1 | Hóa chất nội kiểm chất lượng các xét nghiệm sinh Hóa mức cao | - Được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ tái lặp cho các xét nghiệm sinh hóa mức cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 480
90 | 2 | B2 | Hóa chất nội kiểm chất lượng các xét nghiệm sinh Hóa mức bình thường | - Dùng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 480
91 | 3 | B3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm thường quy | - Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh Hóa thường quy. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 480
92 | 4 | B4 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng lipid (HDL/LDL) mức cao | - Hóa chất dùng để nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng lipid (HDL/LDL) mức cao - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 240
93 | 5 | B5 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng (HDL/LDL) mức bình thường | - Hóa chất dùng để nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng lipid (HDL/LDL) mức bình thường - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | ml | 240
94 | 6 | B6 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Lipid (HDL/LDL) | - Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đinh lượng lipid (HDL/LDL) . - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
95 | 7 | B7 | Hóa chất định lượng acid uric | - Dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 31800
96 | 8 | B8 | Hóa chất định lượng Albumin | - Dùng để định lượng Albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 24600
97 | 9 | B9 | Hóa chất định lượng Alpha-Amylase | - Dùng để định lượng Alpha-Amylase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 8300
98 | 10 | B10 | Hóa chất định lượng Calcium | - Dùng để định lượng Calcium trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 20400
99 | 11 | B11 | Hóa chất định lượng CK-MB | - Dùng để định lượng CK-MB (Creatine kinase MB isoenzyme) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 3300
100 | 12 | B12 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
101 | 13 | B13 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng CK-MB mức bình thường | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức bình thường .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
102 | 14 | B14 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng CK-MB mức cao | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức bất thường .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
103 | 15 | B15 | Hóa chất định lượng CK | - Dùng để định lượng CK (creatinine kinase) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 5000
104 | 16 | B16 | Hóa chất định lượng creatinin | - Dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 175000
105 | 17 | B17 | Hóa chất định lượng CRP | - Dùng để định lượng CRP trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 30500
106 | 18 | B18 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
107 | 19 | B19 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CRP mức bình thường | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CRP mức 1 (mức bình thường hoặc mức N) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
108 | 20 | B20 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CRP mức cao | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng CRP mức 2 (mức bệnh lý hoặc mức P) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
109 | 21 | B21 | Hóa chất định lượng GGT | - Dùng để định lượng gamma-GT (L-gamma-glutamyl transferase) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 16500
110 | 22 | B22 | Hóa chất định lượng glucose | - Dùng để định lượng Glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương, nước tiểu, dịch não tuỷ người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 165400
111 | 23 | B23 | Hóa chất định lượng AST (GOT) | - Dùng để định lượng AST (GOT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 221800
112 | 24 | B24 | Hóa chất định lượng ALT (GPT) | - Dùng để định lượng ALT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 220400
113 | 25 | B25 | Hóa chất định lượng LDH | - Dùng để định lượng LDH trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 3800
114 | 26 | B26 | Hóa chất định lượng HDL-cholesterol | - Dùng để định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. -.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 81400
115 | 27 | B27 | Hóa chất định lượng LDL-cholesterol | - Dùng để định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 93700
116 | 28 | B28 | Hóa chất định lượng lipase | - Dùng để định lượng Lipase tuyến tuỵ trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 5100
117 | 29 | B29 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | - Dùng để định lượng Protein toàn phần ngoại sinh trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 23600
118 | 30 | B30 | Hóa chất định lượng Triglycerid | - Dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 104000
119 | 31 | B31 | Hóa chất định lượng urea | - Dùng để định lượng Urea trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 175800
120 | 32 | B32 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | test | 20900
121 | 33 | B33 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng để định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 20600
122 | 34 | B34 | Hóa chất định lượng cholesterol | Hóa chất dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 127000
123 | 35 | B35 | Hóa chất định lượng lactate | - Hóa chất dùng để định lượng lactate trong huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 2750
124 | 36 | B36 | Hóa chất định lượng phospho | Hóa chất dùng để dùng để định lượng phospho trong huyết thanh hoặc huyết tương hoặc nước tiểu người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 860
125 | 37 | B37 | Hóa chất định lượng sắt | Dùng để định lượng ion sắt trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 7900
126 | 38 | B38 | Hóa Chất Định Lượng ALP (Alkalin Phosphatase) | - Được dùng để định lượng alkaline phosphatase (AP) trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 1580
127 | 39 | B39 | Hóa chất định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ | - Hóa chất dùng để định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não tuỷ người - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 550
128 | 40 | B40 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 240
129 | 41 | B41 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ mức bình thường | - Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ mức bỉnh thường - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 240
130 | 42 | B42 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm đinh lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ mức cao | - Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ mức cao - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 240
131 | 43 | B43 | Hóa chất định lượng RF | - Dùng để định lượng RF trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 2440
132 | 44 | B44 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
133 | 45 | B45 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng RF mức bình thường | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng RF mức 1 (mức bình thường hoặc mức N) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
134 | 46 | B46 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng RF mức cao | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng RFmức 2 (mức bệnh lý hoặc mức P) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
135 | 47 | B47 | Hóa chất định lượng Ferritin | - Dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 3100
136 | 48 | B48 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
137 | 49 | B49 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Ferritin mức bình thường | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Ferritin mức 1 (mức bình thường hoặc mức N) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
138 | 50 | B50 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Ferritin mức cao | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Ferritin mức 2 (mức bệnh lý hoặc mức P) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
139 | 51 | B51 | Hóa chất định lượng ammonia (NH3) | -Hóa chất dùng để định lượng ammonia trong huyết tương người . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | test | 320
140 | 52 | B52 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia(NH3) | - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia(NH3). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
141 | 53 | B53 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng ammonia(NH3) mức bình thường | - Hóa chất dùng để nội kiểm xét nghiệm định lượng ammonia(NH3) mức bình thường. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
142 | 54 | B54 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng ammonia(NH3) mức cao | - Hóa chất dùng để nội kiểm xét nghiệm định lượng ammonia(NH3) mức bất thường. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | ml | 240
143 | 55 | B55 | Hóa chất định lượng Transferrin | - Dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 3600
144 | 56 | B56 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Transferrin | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Transferrin. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Dùng cho máy xét nghiệm sinh Hóa AU680 | ml | 240
145 | 57 | B57 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượngTransferrin mức bình thường | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Transferrin mức 1 (mức bình thường hoặc mức N) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | ml | 240
146 | 58 | B58 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Transferrin mức cao | Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm định lượng Transferrin mức 2 (mức bệnh lý hoặc mức P) .Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | ml | 240
147 | 59 | B59 | Hóa chất định lượng nồng độ ethanol | - Dùng để định lượng nồng độ ethanol trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | test | 1500
148 | 60 | B60 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ethanol | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ethanol. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | ml | 240
149 | 61 | B61 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng Ethanol mức bình thường | - Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng nồng độ ethanol mức bình thường - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 240
150 | 62 | B62 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng Ethanol mức cao | - Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng nồng độ ethanol mức bất thường - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 240
151 | 63 | B63 | Hóa chất rửa máy sinh Hóa tự động | - Hóa chất dùng để rửa máy xét nghiệm sinh Hóa - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 108000
III. Hoá chất dùng trong hệ thống máy huyết thanh học nhóm máu và truyền máu Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ: Hệ thống máy xét nghiệm gồm :Máy đọc Gelcard; Máy ủ Gelcard; Máy ly tâm Gelcard. Thực hiện xét nghiệm: định nhóm máu ABO, Rh(D, C, c, E, e), định nhóm máu trẻ sơ sinh, phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường …. bằng Gelcard
152 | 1 | C1 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rho (D) | Dùng để định nhóm máu ABO và Rho (D). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Card | 1210
153 | 2 | C2 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; | Card | 5500
154 | 3 | C3 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO | Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Card | 4950
155 | 4 | C4 | Dung dịch pha loãng | - Dung dịch pha loãng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | ml | 2600
IV. Hoá chất cho máy xét nghiệm nước tiểu tự động Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ: Máy nước tiểu tự động đáp ứng tối thiểu xét nghiệm nước tiểu 10 thông số :pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose,ketone, urobilinogen, bilirubin, tỉ trọng và hồng cầu. Các xét nghiệm phải chạy trên cùng 01 máy/hệ thống. Máy đạt công suất ≥ 240 xét nghiệm/ giờ
156 | 1 | D1 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Hộp que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | test | 140000
157 | 2 | D2 | Que chuẩn thử nước tiểu 10 thông số | - Que chuẩn dùng để hiệu chuẩn cho máy nước tiểu - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | que | 25
158 | 3 | D3 | Hoá chất nội kiểm que thử nước tiểu mức 1 | - Hoá chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức 1 - Dạng lỏng sử dụng ngay, chứa 13 thông số. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 370
159 | 4 | D4 | Hoá chất nội kiểm que thử nước tiểu mức 2 | - Hoá chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức 2 - Dạng lỏng sử dụng ngay, chứa 13 thông số. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 370
160 | 5 | D5 | Hoá chất bảo dưỡng máy xét nghiệm nước tiểu | - Hoá chất dùng để khử nhiễm máy xét nghiệm nước tiểu - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 2062
V. Hóa chất dùng cho máy huyết học Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ: - Sản xuất năm 2020 trở đi -Phân tích ≥ 29 thông số ( là thông số báo cáo ) bao gồm : WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, hồng cầu non, tế bào bất thường, hồng cầu lưới và chỉ số nồng độ huyết sắc tố hồng cầu lưới , tiểu cầu chưa trưởng thành - Công suất : ≥ 100 test / giờ /01 máy / hệ thống. - Có chế độ chạy dịch cơ thể ≥ 7 thông số
161 | 1 | E1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học | - Sử dụng để đo số lượng và kích cỡ của Hồng cầu và tiểu cầu - TCCL: ISO 13485 | Test | 369800
162 | 2 | E2 | Hóa chất ly giải hồng cầu nhằm xác định nồng độ huyết sắc tố | - Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu '- TCCL: ISO 13485 | Test | 369800 | ≥
163 | 3 | E3 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học | -Công dụng: sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - TCCL: ISO 13485 | Test | 369800
164 | 4 | E4 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | - Công dụng: sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes, - TCCL: ISO 13485 | Test | 369800
165 | 5 | E5 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu, bạch cầu basophils, hồng cầu nhân | - Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân - TCCL: ISO 13485 | Test | 369800
166 | 6 | E6 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | - Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes - TCCL: ISO 13485 | Test | 369800
167 | 7 | E7 | Hóa chất pha loãng để đo hồng cầu lưới | -Công dụng: sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu - TCCL: ISO 13485 | Test | 2000
168 | 8 | E8 | Hóa chất nhuộm để đo hồng cầu lưới | -Công dụng: nhuộm tế bào hồng cầu lưới, - TCCL: ISO 13485 | Test | 2000
169 | 9 | E9 | Hóa chất rửa máy huyết học | - Công dụng: dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống - TCCL: ISO 13485 | Test | 1000
170 | 10 | E10 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. - TCCL: ISO 13485 | ml | 375
171 | 11 | E11 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. - TCCL: ISO 13485 | ml | 375
172 | 12 | E12 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học. - TCCL: ISO 13485 | ml | 375
Tổng số: 172 mặt hàng